浮游菌采样器的操作要点

浮游菌采样器是一种用于采集水中浮游生物的仪器，常用于水域的生态监测和环保工作。为了确保浮游菌采样器的正常使用和延长其使用寿命，需了解浮游菌采样器的操作要点。

一、应用场景

浮游菌采样器通常用于淡水、海水和废水的浮游生物采集。在采集前，先根据采样要求，选择合适的采样器型号和采样器口径。

二、操作步骤

1、将浮游菌采样器放入采样区域，确保不会被其它物品遮挡。

2、打开浮游菌采样器，取出采样器阀门并将其拆卸下来。

3、用适当浓度的酒精或去离子水清洗采样器，确保采样器表面干净。

4、组装场地鞋套或戴防护鞋套。

5、佩戴卫生手套，用采样枪在水中采取样品，并将样品放入采样器中。

6、在样品放入采样器之前，确认采用的采样枪、装置和水质处理均符合国家标准。

7、将采样器阀门安装回去，确保采样器密封。

8、拔掉采样器电源线，关闭开关。

三、操作注意

1、使用前应先熟悉浮游菌采样器的相关规定和技术要求。

2、操作时需佩戴卫生手套和防护鞋套，确保操作安全。

3、采样器处理湿式处理，在操作时应特别注意操作规程。操作过程中不可将采样器放在不平稳的地面上，以免影响采样器性能。

4、浸泡采样枪时，采用酸洗或酒精清洗后，再用去离子水进行冲洗。

5、对采集的样本应进行密闭包装、印记、编号等处理，并及时送样尝试进行分析。